A

DIREZIONE SERVIZI  AI  CITTADINI E IMPRESE

SETTORE TUTELA TERRITORIO

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

DOCUMENTAZIONE DI RITO PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI DISCARICA PER RIFIUTI PERICOLOSI / NON PERICOLOSI ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 36/2003

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

In base al tipo di istanza occorre scegliere il tipo di fac-simile di domanda tra quelli sotto riportati, seguono ai modelli gli elenchi dettagliati degli allegati da presentare insieme alle domande.

Modello 1 - Domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di discarica per rifiuti pericolosi / non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (pag. 2)

Modello 2 - Domanda di approvazione di varianti sostanziali, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (pag. 2)

Modello 3 - Domanda di rilascio autorizzazioni per varianti NON sostanziali  e rinnovi autorizzazioni all’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (pag. 26)

Modelli 1 e 2 – Autorizzazione unica e Varianti sostanziali

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L’istanza deve essere presentata, completa di tutta la documentazione; alla domanda in originale si applicano le disposizioni in materia di bollo (D.P.R. 642/1972 e s.m.i.);

L’istanza deve essere corredata da progetto definitivo e documentazione esplicativa precisata nei successivi allegati e trasmessa tramite PEC e in numero una copia cartacea.

Il termine fissato - dalla data di presentazione - per l’esame del progetto in apposita conferenza – è unico, per cui una volta convocata la conferenza non sono ammesse modifiche progettuali. Possono essere presentati solamente quei chiarimenti o informazioni o completamento di dati che - anche a seguito della conferenza - siano esplicativi del progetto, senza modificarlo. L’istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda: tale termine può essere interrotto (da intendersi sospeso) per una sola volta da eventuali richieste integrazioni fatte dal responsabile del procedimento interessato e ricomincia a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato. Nel caso la ditta, entro il termine fissato per le integrazioni, non abbia provveduto a presentare quanto richiesto, la domanda di autorizzazione non viene accolta;

Il proponente può chiederne il ritiro dell’esame in conferenza, anche a convocazione già avvenuta purché la richiesta sia avanzata almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la conferenza. In tal caso i

componenti la conferenza sono informati dell’annullamento della convocazione.

Eventuali richieste di documentazione integrativa effettuate in sede di istruttoria, comporteranno l’interruzione (da intendersi sospensione) dei termini per il rilascio dell’autorizzazione, che riprenderanno a decorrere dal momento in cui pervenga la documentazione richiesta. Nel caso le ditte, entro il termine fissato per le integrazioni, non abbiano provveduto a presentare quanto richiesto, la domanda di autorizzazione non viene accolta;

La richiesta del versamento degli oneri istruttori viene effettuata dalla Provincia in sede di avvio del procedimento ai sensi della D.G.R. n. 20 – 12744 del 14.06.2004, recante “Individuazione delle tariffe per le spese di istruttoria, relativamente agli impianti di discarica, finalizzate al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., nonché ai successivi controlli

posti a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio. Art. 9 del D.Lgs. n. 36/2003”;

I provvedimenti di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti e/o varianti sostanziali decadono automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione;

- non completi la realizzazione dell’impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio  dell’autorizzazione;

La documentazione allegata all’istanza, nonché gli elaborati prodotti, dovranno richiamare puntualmente i riferimenti numerici di cui ai fac-simili forniti dalla Servizio Tutela Territorio della Provincia di Cuneo. Non verranno accettate domande carenti della documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria.

Nel caso in cui l’impianto sia da sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) deve essere seguita la procedura ex art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i. (iter coordinato).

La durata dell’autorizzazione è di 10 anni.

FAC-SIMILE mod. 1 – Autorizzazione unica (da redigersi in carta legale)

Spett. le  Provincia di Cuneo

Assessorato Ambiente

Settore Tutela Territorio

C.so Nizza, 21

12100 CUNEO

OGGETTO: Domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di una discarica per rifiuti pericolosi / non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 36/2003.

Il/la sottoscritto/a

Cittadino/a

Nato/a a 						Prov. di			il

residente in 									 Prov.

Via/C.so/P.za 									num.

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Ditta

(ragione sociale)

con sede legale in

Via/C.so/P.za 									  num.

e con sede operativa in

Via/C.so/P.za										  num.

telefono 				 fax

codice fiscale

partita IVA 					 con iscrizione al Tribunale di 				       num.

con iscrizione alla Camera di Commercio di 						 num.

CHIEDE

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione unica relativa alla realizzazione ed all’esercizio (gestione) di una discarica per rifiuti pericolosi / non pericolosi				 																				da ubicarsi nel Comune di								Prov. di				 Via/C.so/P.za								num.

A tale proposito il sottoscritto precisa che:

 dall’esercizio dell’impianto derivano scarichi industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con recapito in …………………

 dall’esercizio dell’impianto derivano emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

 il progetto prevede la costruzione dell’impianto pertanto la domanda comprende la documentazione essenziale per il rilascio del permesso di costruire.

Con riferimento agli adempimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 40/98

e s.m.i.:

 l’impianto ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l’attivazione della fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i.;

 il progetto è stato sottoposto alla fase di verifica di VIA ed è stato escluso con provvedimento n………………………..del…………….;

 l’impianto non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 29 quater, Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (IPPC);

dichiara inoltre

 di aver presentato domanda di esame progetto al competente comando dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;

 che l’impianto non è soggetto all’obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;

allegando allo scopo la seguente documentazione:

1)

2)

3)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci.

Data ________________

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

..........................................................................

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante  ___________________

(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

L’incaricato_________________________

(Timbro e firma)

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

FAC-SIMILE mod. 2 – Varianti sostanziali (da redigersi in carta legale)

Spett. le Provincia di Cuneo

Assessorato Ambiente

Settore Tutela Territorio

C.so Nizza, 21

12100 CUNEO

OGGETTO: Domanda di approvazione di varianti sostanziali a discarica per rifiuti pericolosi

/ non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a

Cittadino/a

Nato/a a 						Prov. di			il

residente in 									 Prov.

Via/C.so/P.za 									num.

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Ditta

(ragione sociale)

con sede legale in

Via/C.so/P.za 									  num.

e con sede operativa in

Via/C.so/P.za										  num.

telefono 				 fax

codice fiscale

partita IVA 					 con iscrizione al Tribunale di 				       num.

con iscrizione alla Camera di Commercio di 						 num.

CHIEDE

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l’approvazione delle seguenti varianti sostanziali in corso di esercizio

Alla discarica per rifiuti

Autorizzata con provvedimento

Ubicata nel Comune di						Prov. di

Via/C.so/P.za						 num.

A tale proposito il sottoscritto precisa che:

 dall’esercizio dell’impianto derivano scarichi industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi della

parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con recapito in …………………

 dall’esercizio dell’impianto derivano emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi

della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Con riferimento agli adempimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 40/98

e s.m.i.:

 l’impianto ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l’attivazione della fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i.;

 il progetto è stato sottoposto alla fase di verifica di VIA ed è stato escluso con provvedimento n………………………..del…………….;

 l’impianto non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 29 quater, Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (IPPC);

dichiara inoltre

 di aver presentato domanda di esame progetto al competente comando dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;

 che l’impianto non è soggetto all’obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;

allegando allo scopo la seguente documentazione:

1)

2)

3)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci.

Data ________________

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

..........................................................................

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante  ___________________

(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

L’incaricato_________________________

(Timbro e firma)

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE :

ALLEGATO 1 – Piano di gestione operativa

ALLEGATO 2 – Piano di ripristino ambientale

ALLEGATO 3 – Piano di gestione post - operativa

ALLEGATO 4 – Piano di sorveglianza e controllo

ALLEGATO 5 – Piano finanziario

ALLEGATO 6 – Ulteriore documentazione necessaria

ALLEGATO 7 – Elaborati tecnici per lavori pubblici

ALLEGATO 8 – Certificazioni

ALLEGATO 1

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Qualora la discarica sia da allocare in una cava il proponente dovrà dimostrare che il sito è oggetto di concessione di cava ai sensi della LR 69/78 e successive modifiche ed integrazioni in tutte le particelle catastali da utilizzare per la discarica stessa e che tale concessione sia già esaurita, in modo da ottenere la certezza dei dati afferenti il volume, la superficie e la durata dello smaltimento necessario per concretare l’autorizzazione a discarica nel vacuo di cava.

Qualora il progetto riguardi la realizzazione di un lotto di una discarica già in essere, dovrà essere presentata inoltre una relazione dettagliata sullo stato dell’impianto esistente (volumetria esaurita ed eventuali operazioni di recupero ambientale già attuate).

Elaborati e relazioni tecniche devono essere datati e firmati da professionisti abilitati nelle singole materie.

DATI DI CARATTERE GENERALE

1) Classificazione della discarica.

2) Tipologia dei rifiuti da smaltire, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 03 agosto 2005 ed

individuazione del relativo codice C.E.R. di cui all'Allegato D relativo alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3) Identificazione della proprietà o del titolo d’uso del terreno (allegare visura aggiornata e/o copia atti).

4) Estremi delle eventuali precedenti autorizzazioni.

5) Eventuali provvedimenti degli organi di controllo.

6) Posizione in ordine agli adempimenti previsti dalle seguenti normative: D.Lgs. 334/99 (rischi di incidenti rilevanti); D.Lgs. 81/2008 (sicurezza ambiente di lavoro); D.Lgs. 152/2006 (tutela delle acque, emissioni in atmosfera). In merito a tali adempimenti produrre la documentazione di cui all’Allegato 6.

DATI TERRITORIALI (c.f.r. capitolo 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 36/03)

7) Localizzazione del sito: Comune - Frazione - Località (allegare estratto C.T.R. scala 1:10.000).

8) Mappa catastale con indicazione sulla medesima del foglio e delle particelle interessate.

9) Situazione rispetto ai vincoli di natura pubblica (idrogeologico, ambientale, militare, archeologica, naturalistica, sismica, paesaggistica, Piano Stralcio Fasce Fluviali, Piano Assetto Idrogeologico, ecc...).

Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005 se le aree risultano vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della L.R. 32/2008; ove gli interventi non ricadano in zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, copia della comunicazione inviata alle Soprintendenze per i Beni Architettonici, Paesaggistici ed Archeologici per verificare la sussistenza in itinere di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di Beni Archeologici;

10) Situazione rispetto agli strumenti urbanistici (vigenti e/o adottati).

11) Distanza dai centri abitati e dalle singole abitazioni. Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

12) Infrastrutture esistenti nella zona (acquedotti, fognature, oleodotti, gasdotti, elettrodotti).

13) Viabilità esistente, denominazione della strada di accesso precisare se l’ubicazione della discarica impone l’attraversamento di centri abitati e se sì possibili soluzioni alternative).

14)Morfologia del luogo.

15) In caso di discarica pubblica, in osservanza alle indicazioni del Piano Provinciale Gestione Rifiuti: individuazione e caratteristiche del bacino di utenza, centri serviti, demografia.

16) Documentazione fotografica con planimetria di riferimento in opportuna scala.

DATI COSTRUTTIVI (c.f.r. capitolo 1.2 dell’Allegato 1 al D.Lgs 36/03)

17) Superficie totale dell’impianto (discarica più servizi area recintata)

18) Superficie di fondo scavo

19) Superficie di posa dei rifiuti

20) Superficie massima orizzontale intesa come proiezione su un piano di riferimento (dato necessario per la quantificazione delle garanzie finanziarie)

21) Superficie sommitale dell’ammasso prima della copertura finale

22) Superficie effettiva finale di copertura distinta in superficie sommitale e superficie laterale

23)Quota minima e massima di fondo scavo

24)Quota media dell’intera superficie di fondo scavo

25)Quota minima e massima del piano di posa dei rifiuti

26)Quota media dell’intera superficie del piano di posa dei rifiuti

27)Quota minima e massima della sommità dell’ammasso – prima della copertura finale

28)Quota media dell’intera superficie di sommità dell’ammasso – prima della copertura finale

29)Quota minima e massima della discarica con copertura finale

30)Quota media della superficie sommitale della discarica dopo copertura finale

31)Quota a cui è riferita la superficie massima orizzontale

32) Profondità dell’invaso dal fondo scavo al p.c. e/o altezza del rilevato dal fondo scavo alla sommità dell’ammasso – prima della copertura finale

33) Profondità dell’invaso dal piano di posa dei rifiuti al p.c. e/o altezza del rilevato dal piano   campagna alla sommità dell’ammasso – prima della copertura finale

34) Pendenze delle scarpate

35) Indicazione della capacità totale della discarica espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell’assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;

36) Volume del pacchetto di impermeabilizzazione e monitoraggio

37) Volume sistema di drenaggio

38) Volume rifiuti

39) Volume infrastrato

40) Volume copertura finale

41) Volume eventuali argini

42) Volume delle infrastrutture viarie permanenti collocate all’interno della vasca dei rifiuti

43) Volume e destinazione del materiale di scavo

44) Sistema di impermeabilizzazione: provenienza, caratteristiche di permeabilità e risultanze delle prove di compattazione dello strato minerale; caratteristiche dei manti sintetici, nonché durabilità di questi ultimi, tenendo in debito conto l’aggressività dei rifiuti.

45) Sistema di controllo del pacchetto impermeabilizzante: tipologia delle tubazioni, caratteristiche di fenestratura, caratteristiche di compressibilità in relazione al peso finale dell’opera in progetto, loro disposizione. Giustificare la necessità di messa a dimora di eventuali geomembrane (tessuto non tessuto). Modalità di raccordo con il sistema di controllo e descrizione di quest’ultimo

46) Sistema di drenaggio e raccolta percolato: tipo, tubazioni e relative schede tecniche riportanti la massima pressione sopportabile e la capacità drenante del tubo. Provenienza e caratteristiche di permeabilità e di granulometria del materiale drenante, nonché volume del medesimo. Modalità di raccordo con il sistema di estrazione

47) Calcolo della stima della quantità di percolato, complessiva e per ciascun anno, che potrà essere prodotto durante la vita della discarica, anche dopo la sua chiusura, per almeno trent’anni. Il suddetto calcolo dovrà tener conto dei seguenti apporti: precipitazioni – evapotraspirazione – ruscellamenti – infiltrazioni di acque superficiali o profonde – umidità dei rifiuti in ingresso – capacità di ritenzione dei ricoprimenti intermedi, dell’ammasso dei rifiuti e della ricopertura finale – apporto d’acqua da eventuali fanghi di depurazione – consumo di acqua dovuto a processi biologici e perdite di umidità dal rifiuto sottoforma di vapore. In ogni caso deve essere illustrato il metodo utilizzato e devono essere evidenziate le incertezze insite nei calcoli previsionali eseguiti

48) Descrizione dei criteri tecnici e delle soluzioni impiantistiche che eventualmente s’intendono adottare per la riduzione della produzione di percolato e previsione percentuale di efficienza

49) Descrizione e dimensionamento del sistema di estrazione del percolato (tubazioni – pompe di sollevamento – pozzetti - ecc) dal corpo di discarica e relative caratteristiche e particolari costruttivi (materiali –dati tecnici dalle schede fornite dal produttore)

50) Descrizione del sistema di controllo del livello del percolato, nell’intera vasca dei rifiuti, che s’intende adottare e che non può coincidere con il sistema di estrazione; giustificazione della soluzione tecnica che s’intende adottare, valutazione della corretta funzionalità nel tempo, interventi sostitutivi nei casi di anomalie e/o cattivi funzionamenti

51) Descrizione dello stoccaggio del percolato (dimensionamento correlato alle presunte produzioni ed

alle modalità di invio a smaltimento; caratteristiche costruttive della/e vasche di stoccaggio, materiali utilizzati per l’impermeabilizzazione e verifica dell’efficienza all’aggressione del percolato, sistemi di controllo del livello, strumentazione di misura del percolato addotto allo stoccaggio con specifiche costruttive, di funzionalità e di adeguatezza alle caratteristiche del percolato e delle modalità di estrazione del medesimo);

52) Stima della produzione stechiometrica di biogas derivante dall’attività di discarica, complessivo e per ciascun anno, tenendo conto della composizione merceologica dei rifiuti e di quella chimica espressa in percentuale di carbonio, idrogeno, ossigeno ed azoto presenti in ciascuna frazione; descrizione della cinetica biodegradativa delle frazioni SORB e SOLB utilizzate in tale stima.

53) Descrizione e dimensionamento del sistema di estrazione con indicazione del numero dei camini, del raggio di influenza di ciascuno e della zona di influenza totale delle opere di captazione, delle caratteristiche costruttive geometriche e dei materiali utilizzati, nonché efficienza del sistema di  estrazione in rapporto alla produzione stimata. Descrizione in dettaglio dei sistemi di controllo delle fughe di gas, evoluzione durante le varie fasi prima e dopo la chiusura del sito. Modalità di combustione e descrizione del sistema di recupero ai fini energetici.

54) Regimazione delle acque superficiali:descrizione generale degli accorgimenti finalizzati a limitare l’ingresso delle stesse nel corpo discarica (compresi eventuali capping temporanei) ed impedire l’erosione delle zone in scarpate, con indicazione del dimensionamento idraulico del sistema, per ogni fase di gestione, tenendo conto di un tempo di ritorno di 30 anni. Modalità di scarico.

55) Ricostruzione delle piezometrie dei vari acquiferi presenti (superficiale, confinato, semiconfinato) e

delle direzioni di flusso derivanti dalle stesse; descrizione del sistema di controllo con indicazione precisa della stratigrafia dei sondaggi nei quali verranno allestiti i pozzi-piezometri, del loro numero e posizionamento e della strategia di fenestratura adottata per ciascuno. Giustificazione tecnica delle scelte adottate.

56) Eventuali trattamenti chimico-fisici o biologici preventivi allo scarico

57) Descrizione delle caratteristiche costruttive, posizionamento e modalità di manutenzione dei capisaldi altimetrici di riferimento

58) Attrezzature, infrastrutture e servizi (edifici, pesa, lavaggio mezzi, sistema fognario, recinzione sistemi antincendio, capannina meteo sistema di controllo della dispersione eolica delle frazioni leggere dei rifiuti, strade interne e descrizione e dimensionamento fase per fase delle piste di accesso alla/e vasche rifiuti).

59) Tempi di realizzazione, per ogni singola fase.

60) Copia dell’eventuale provvedimento di concessione delle fasi di costruzione a soggetti terzi

61) Elaborati grafici da allegare al progetto: planimetrie scala 1:1000, sezioni in scala adeguata, particolari esecutivi degli impianti e delle attrezzature a servizio della discarica, restituzione della discarica, delle relative attrezzature e dei sistemi di controllo (piezometri, stazione meteoclimatica ecc..) su C.T.R. scala 1:10.000

DATI GESTIONALI

62) Durata della discarica

63)Quantità annua dei rifiuti smaltibili (distinti per tipologia)

64)Modalità di accettazione e di controllo dei rifiuti in ingresso

65)Modalità di scarico e costipazione in discarica dei rifiuti

66) Pendenza dei fronti di scarico dei rifiuti

67)Modalità di copertura giornaliera dei rifiuti

68) Provenienza e caratteristiche di permeabilità del materiale infrastrato

69)Mezzi meccanici adibiti alla gestione della discarica

70) Personale impiegato

71)Generalità e requisiti del direttore tecnico responsabile dell’impianto

72)Modalità di approvvigionamento energetico (acqua, corrente elettrica)

73) Destinazione finale del percolato prodotto (con documentazione comprovante la disponibilità all’accettazione da parte del soggetto destinatario)

74)Modalità di mitigazione delle emissioni in atmosfera (comprese quelle sonore ed i fenomeni di trasporto eolico), anche durante le fasi di scarico e di movimentazione dei materiali

75) Interventi di mitigazione dell’attività dei vettori (uccelli, roditori...)

76) Descrizione delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione

77)Modalità di lavaggio automezzi e di allontanamento delle acque reflue

78) Numero e caratteristiche delle pompe di aspirazione del percolato

79)Modalità di controllo e di ispezione delle strutture

80) Indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 36/03

81) Tariffe di smaltimento (obbligatorie per impianti pubblici)

82) Copia dell’eventuale provvedimento di concessione delle fasi di gestione a soggetti terzi (nel caso di impianti pubblici tale documentazione deve essere corredata dalla delibera di approvazione dell’atto di concessione o convenzione stipulata nonché dal piano finanziario).

83)  Piano di chiusura della discarica

DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA (redatta e sottoscritta da geologo abilitato)

1) Inquadramento geografico e geomorfologico:

- grado di stabilità morfologica dell’area

- settori soggetti a fenomeni di dissesto (in atto o potenziali) (fare riferimento ai dati aggiornati della Banca Dati Geologica regionale)

- evoluzione dei processi geomorfici

- forme di origine tettonico-strutturale

- forme generate da azioni di gravità, acqua, ghiaccio, vento, ecc.

- fenomeni di carsismo e di subsidenza localizzata

- modificazioni ambientali dovute ad interventi antropici

2) Inquadramento geologico:

- unità geolitologiche affioranti e subaffioranti

- variazioni litologiche laterali ed in profondità

- presenza di cavità, pieghe, faglie attive o potenzialmente attive

- caratteristiche macrostrutturali del terreno

- composizione del terreno (classificazione degli orizzonti significativi), grado di selezione /cementazione, densità, contenuto di materia organica, ecc.

- principali sistemi di fratturazione

- presenza di giunti, fessurazioni, lenti ecc.

- stato di alterazione di terreno/rocce

3) Descrizione delle caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio:

- esecuzione di almeno due sondaggi geognostici ogni 2000 mq di superficie interessata della discarica

(la profondità minima dei sondaggi: sino al raggiungimento dei livelli significativamente interessati dalle

tensioni indotte dei carichi esterni e/o che garantiscano adeguate caratteristiche di capacità portante)

- colonne litostratigrafiche

- sezioni geo-litostratigrafiche

4) Inquadramento idrologico:

- localizzazione punti di prelievo, prese, derivazioni acque superficiali

- caratteri idrologici dei corsi d’acqua superficiali della zona (portate di magra e di piena)

- evoluzione idrodinamica dei corsi d’acqua

- definizione delle aree esondabili (tempi di ritorno maggiori di 50 anni)

- zone umide

5) Inquadramento idrogeologico:

- tipologia dell/gli acquifero/i sotterraneo/i

- modalità di alimentazione e di deflusso idrico sotterraneo

- velocità di deflusso idrico sotterraneo

- presenza di limiti idrogeologici

- localizzazione del livello di base dell’acquifero sotterraneo, per la falda idrica più superficiale - soggiacenza della falda idrica sotterranea, per la falda idrica più superficiale

- livello di massima escursione della falda idrica più superficiale

- direzione di deflusso della/e falda/e idrica/che sotterranea/e

- uso delle acque sotterranee (falda più superficiale e falde profonde)

- presenza di sorgenti e di pozzi ad uso idropotabile (raggio 2 Km intorno alla discarica)

- conducibilità idraulica del fondo di imposta della discarica mediante prove in sito ed in laboratorio (quest’ultime in caso di terreni con permeabilità medio - bassa) - limiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica N. 236 del 24 maggio 1988

- definizione dell’isocrona a sessanta giorni

- fattori naturali/antropici influenzanti i regimi idrici sotterranei

6) Inquadramento pedologico:

- tipi e potenzialità d’uso dei suoli (raggio 2 km)

7) Inquadramento geotecnico:

- valutazione dell’angolo di resistenza al taglio del terreno (ricavato sulla base dei risultati si Standard Penetration Test e/o prove di laboratorio - quest’ultime in caso di terreni con permeabilità medio - bassa)

- definizione della capacità portante del terreno (fondo invaso e gradoni intermedi)

- definizione delle caratteristiche di deformabilità del terreno (ricavate sulla base dei risultati di prove di carico su piastra e/o edometriche) sia per il fondo invaso che per i gradoni

- verifica di stabilità delle scarpate (naturali ed artificiali), argini, fronti di scavo. Per le zone sismiche verifiche di stabilità da eseguire in condizioni dinamiche

ALLEGATO 2

PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Nel piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa.

Tale piano individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa.

Contenuti essenziali:

Situazione rispetto a morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici dell'area e delle zone limitrofe

Analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;

Destinazione d'uso dell'area;

Descrizione delle modalità di recupero ambientale (nel puntuale rispetto di quanto previsto al capitoli 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 del D.Lgs 36/03);

Obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;

Tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;

Documentazione cartografica ed eventuali analisi.

ALLEGATO 3

PIANO DI GESTIONE POST – OPERATIVA

Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della fase di gestione post-operative della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.

1) Modalità di gestione della discarica esaurita (con indicazione dei tempi previsti per lo smaltimento del percolato e del biogas)

2) Destinazione finale dell’area

Devono pertanto essere individuate, in particolare, le operazioni relative a:

- manutenzione per mantenere in buona efficienza;

- recinzione e cancelli di accesso;

- rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;

- viabilità interna ed esterna;

- sistema di drenaggio del percolato;

- rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;

- sistema di impermeabilizzazione sommitale;

- copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte;

- pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;

- modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.

ALLEGATO 4

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

In tale piano devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente.

Il piano di sorveglianza e controllo comprende le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo

a tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati.

Tale piano deve includere anche il Piano di emergenza (incidenti, incendi, esplosioni, inquinamenti, rapido svuotamento delle vasche percolato ecc..)

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti in particolare su:

- acque sotterranee;

- percolato;

- acque di drenaggio superficiale;

- gas di discarica;

- qualità dell'aria;

- parametri meteoclimatici;

- stato del corpo della discarica.

In particolare:

Acque sotterranee

- Individuazione dei punti di monitoraggio (almeno un pozzo a monte, a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette, e due a valle).

- Parametri fondamentali monitorati sulla base della tabella 1 Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003

- Individuazione dei livelli di controllo, determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.

- Individuazione del livello di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad analisi

Acque meteoriche di ruscellamento

- Individuazione dei parametri e la frequenza delle analisi

Percolato

- Individuazione dei punti di campionamento. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Il controllo delle acque superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica.

- Identificazione dei parametri da misurare e le sostanze da analizzare tenendo conto dei criteri di ammissibilità di cui al D.Lgs. 36/2003

Emissioni gassose e qualità dell'aria

- Individuazione del numero e l'ubicazione dei siti di prelievo. Di norma e' opportuno prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

- Identificazione dei parametri di monitoraggio sul gas di discarica che devono comprendere almeno CH4, CO2, O2, con regolarità mensile, altri parametri quali; H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti.

- Definizione dei livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo.

- Stesura di un piano di intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento dei livelli.

- Caratterizzazione quantitativa del gas di discarica.

Parametri meteoclimatici

- Ubicazione di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici.

- Indicazione della tipologia delle misure meteoclimatiche (vedasi tabella 2 Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003), della modalità di acquisizione e di trasmissione.

Morfologia della discarica

- Rilevazioni topografiche della morfologia della discarica, della volumetria occupata dai rifiuti e di quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti

Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo e' la concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle misure viene fissata all'interno del piano di sorveglianza e controllo.

Per la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della Sanità in data 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di

MOCF.

ALLEGATO 5

PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario deve prevedere che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e all'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

Contenuti del piano:

1) Costo industriale predisposto in funzione di:

costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;

spese generali e tecniche;

spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;

2) Copia del bilancio (redatto secondo i criteri della IV Direttiva CEE) della società, relativo all’ultimo anno.

3) Oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO 6

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1) Relazione, a firma di professionista abilitato ed iscritto ad Albo in Ordine competente, inerente la valutazione del rischio incendio dell’impianto, nella quale devono essere descritti, tra l’altro, il carico d’incendio e i requisiti minimi di prevenzione incendi adottati (ad es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori ed altro). Per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre la dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, va predisposta una planimetria in scala 1:100, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.). Per gli interventi assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dichiarare di essere in possesso della Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA) o allegare copia della domanda presentata.

2) Relazione di sintesi inerente le misure tecniche e gestionali adottate in materia di prevenzione dei rischi derivanti dall’esercizio dell’impianto, per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

3) Documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, qualora dall’impianto si generino emissioni soggette ad autorizzazione ai sensi parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Utilizzare la modulistica scaricabile dal sito della Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio;

4) Documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, nel caso in cui dall’impianto si generino scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; modulistica scaricabile dal sito della Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio.

5) Documentazione necessaria all’approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di

prima pioggia e del lavaggio delle aree esterne (DPRG 1/R e s.m.i.); modulistica scaricabile dal sito della Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio.

6) Documentazione relativa alla valutazione dell’impatto acustico;

7) Documentazione da presentare per progetti ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico e/o per prevenzione in materia di assetto idrogeologico.

Cartografia relativa all’assenza/presenza di vincoli D.Lgs. 42/04 e r.d.l. 3267/23, fasce fluviali e aree di dissesto idrogeologico individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico e/o altri vincoli con allegato estratto tavola dei vincoli;

Progetto principale in scala adeguata degli interventi che si intendono realizzare.

Integrazione alla relazione geologica tecnica e relativi elaborati cartografici con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata, ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità;

Stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati;

Relazione forestale comprendente una dettagliata descrizione:

- del soprassuolo forestale esistente e dei relativi caratteri selvicolturali;

- delle modificazioni che l'intervento in progetto comporta nei confronti della vegetazione forestale presente;

- delle conseguenze dell'esecuzione dell'intervento in termini di impatto ambientale e degli accorgimenti impiegati per ridurre e minimizzare tale impatto nei confronti dell'ambiente e del soprassuolo forestale.

La documentazione tecnica di cui sopra deve essere redatta in conformità a quanto specificato nei  commi precedenti, e sottoscritta da tecnici specializzati del Settore, iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per la documentazione riguardante attività assoggettate all'applicazione del D.M. 11 marzo 1988 i tecnici di cui sopra dovranno esplicitamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tale documentazione è stata predisposta sulla base della scrupolosa osservanza del citato D.M.

NOTA: Nella relazione tecnica generale deve comunque essere contenuta l'indicazione dei provvedimenti previsti per il recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessorie delle opere (sponde degli invasi artificiali, scarpate stradali ecc......).

ALLEGATO 7

ELABORATI DA PRESENTARE IN CASO DI IMPIANTI CHE SI

CONFIGURANO COME LAVORI PUBBLICI (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Progetto principale contenente:

- relazioni e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- capitolato speciale d'appalto;

- computo metrico estimativo;

- elenco dei prezzi unitari;

- analisi dei principali prezzi;

- quadro economico delle spese comprese le somme a disposizione;

- elaborati grafici in scala adeguata;

- piano di manutenzione dell'opera.

ALLEGATO 8

CERTIFICATI

Organigramma del personale dipendente adibito alla gestione dell’impianto, compreso il direttore tecnico responsabile, con le rispettive qualifiche professionali;

Elenco dei nominativi del personale esterno eventualmente incaricato della gestione;

Inoltre uno dei seguenti soggetti (che deve essere cittadino italiano, o cittadino di Stati membri della U.E., o cittadino di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani):

* TITOLARE dell’Impresa Individuale;

* SOCI AMMINISTRATORI delle Società in nome collettivo;

* SOCI ACCOMANDATARI delle Società in accomandita semplici;

* SOCI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA negli altri casi;

deve presentare: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedere fac-simile allegato - Modello A);

Il Responsabile Tecnico dell’impianto deve presentare: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedere fac-simile allegato - Modello B).

MODELLO  A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................................

Nato/a a……………………………....................................Prov. di....................... il ...................................

residente in ................................................................................... Prov. .........................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Ditta ....................................................

............................................................................................................................... (ragione sociale)

con sede legale in ............................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

e con sede operativa in ....................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

codice fiscale.........................................................................

partita IVA ............................................................................

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di essere 	 cittadino/a italiano/a,

cittadino/a di Stato membro della Unione Europea

cittadino/a residente in Italia di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini

italiani

- che i soci della ditta muniti di rappresentanza legale sono i Sigg.:

………………... ………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

…………………………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

…………………………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

…………………………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

…………………………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

- di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni.

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, di avere diretta conoscenza del fatto che i sopra elencati soci muniti di rappresentanza legale sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10 del D. M. 5.02.1998.

Allegati:

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso in cui la sottoscrizione della comunicazione venga apposta in presenza del dipendente addetto

.........................................., lì .............................

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

- ..........................................................................

- MODELLO   B

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................

Nato/a a ..................................................................Prov. di....................... il ...................................

residente in ................................................................................... Prov. .........................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

in qualità di responsabile tecnico dell’Impresa/Ente/Ditta .................................................................

............................................................................................................................... (ragione sociale)

con sede legale in ............................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

e con sede operativa in ....................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

codice fiscale.........................................................................

partita IVA ............................................................................

- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:

- - di essere 	 cittadino/a italiano/a,

- cittadino/a di Stato membro della Unione Europea

- cittadino/a residente in Italia di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini

- italiani

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- - di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

- - di non essersi  reso/a colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che sono richieste ai sensi dell’art. 10 del Decreto Ministero Ambiente 28.04.98, n. 406;

- - di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- - di essere in possesso dell’idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui alle vigenti deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo:

- * il titolo di studio:

- * le esperienze maturate nei settori di attività  per i quali è richiesta l’autorizzazione:

- * la partecipazione ad appositi corsi di formazione:

- Allegati:

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso in cui la sottoscrizione della comunicazione venga apposta in presenza del dipendente addetto

.........................................., lì .............................

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

- ..........................................................................

Modello 3 – Varianti non sostanziali o rinnovo autorizzazione

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

N.B: l’istanza deve essere corredata dalla documentazione tecnica richiesta nel fac-simile che segue e nel relativo allegato e trasmessa tramite PEC e in numero una copia cartacea.

Varianti non sostanziali: modifica all’autorizzazione alla gestione di cui si è già in possesso.

Rinnovo dell’autorizzazione: 180 giorni prima della scadenza del provvedimento autorizzativo deve essere richiesto il rinnovo dello stesso.

FAC-SIMILE mod. 3 – Varianti non sostanziali o rinnovo autorizzazione (da redigersi in carta legale)

Spett. le  Provincia di Cuneo

Settore Tutela Territorio

C.so Nizza, 21

12100 CUNEO

OGGETTO: Domanda di rilascio autorizzazione per varianti non sostanziali o rinnovo autorizzazione discarica per rifiuti pericolosi / non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a

Cittadino/a

Nato/a a 						Prov. di			il

residente in 									 Prov.

Via/C.so/P.za 									num.

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Ditta

(ragione sociale)

con sede legale in

Via/C.so/P.za 									  num.

e con sede operativa in

Via/C.so/P.za										  num.

telefono 				 fax

codice fiscale

partita IVA 					 con iscrizione al Tribunale di 				       num.

con iscrizione alla Camera di Commercio di 						 num.

CHIEDE

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il rilascio dell’autorizzazione per le seguenti varianti non   sostanziali in corso di esercizio o per il rinnovo

All’impianto di discarica per rifiuti pericolosi/non pericolosi

autorizzato con provvedimento

ubicato nel Comune di						Prov. di

Via/C.so/P.za						 num.

A tale proposito il sottoscritto precisa che:

 dall’esercizio dell’impianto non derivano nuovi scarichi  soggetti ad autorizzazione ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con recapito in …………………

 dall’esercizio dell’impianto non derivano nuove emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

allegando allo scopo la seguente documentazione:

1)

2)

3)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci.

Data ________________

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

..........................................................................

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante  ___________________

(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

L’incaricato_________________________

(Timbro e firma)

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE:

ALLEGATO 1 – Relazioni tecniche ed elaborati grafici relativi al progetto definitivo

ALLEGATO 2 – Certificazioni

ALLEGATO 1

RELAZIONI TECNICHE E ELABORATI GRAFICI

Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi alla modifica proposta (per varianti) dalla quale si evincano nel dettaglio tutte le variazioni che si intendono apportare alla struttura dell’impianto (nuovi CER, variazione di quantitativi, ecc .. cfr vedasi dati tecnici Modulistica relativa al rilascio dell’autorizzazione) od alla gestione dello stesso nel periodo autorizzato (rinnovo), specificando lo stato di fatto dell’impianto.

Valutazione dell’impatto acustico se necessario.

Aggiornamento, se necessario, del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e del lavaggio delle aree esterne (DPRG 1/R e s.m.i.).

Breve analisi dell’impatto sulle matrici ambientali delle varianti non sostanziali richieste, con particolare riferimento ai comparti aria, acque superficiali e sotterranee e suolo.

Copia di eventuali autorizzazioni acquisite, necessarie per la realizzazione di tali modifiche.

Per i soggetti già in possesso di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le varianti non sostanziali e per il rinnovo della stessa, è facoltà, per il richiedente, di far valere quanto già inviato all’Amministrazione per l’ottenimento della precedente autorizzazione, limitatamente agli aspetti che non hanno subito modificazione.

ALLEGATO 2

CERTIFICATI

Elenco dei nominativi del personale esterno eventualmente incaricato della gestione;

Inoltre uno dei seguenti soggetti (che deve essere cittadino italiano, o cittadino di Stati membri della U.E., o cittadino di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani):

* TITOLARE dell’Impresa Individuale;

* SOCI AMMINISTRATORI delle Società in nome collettivo;

* SOCI ACCOMANDATARI delle Società in accomandita semplici;

* SOCI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA negli altri casi;

deve presentare: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedere fac-simile allegato - Modello A);

Il Responsabile Tecnico dell’impianto deve presentare: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedere fac-simile allegato - Modello B).

MODELLO  A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................................

Nato/a a……………………………....................................Prov. di....................... il ...................................

residente in ................................................................................... Prov. .........................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Ditta ....................................................

............................................................................................................................... (ragione sociale)

con sede legale in ............................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

e con sede operativa in ....................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

codice fiscale.........................................................................

partita IVA ............................................................................

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di essere 	 cittadino/a italiano/a,

cittadino/a di Stato membro della Unione Europea

cittadino/a residente in Italia di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini

italiani

- che i soci della ditta muniti di rappresentanza legale sono i Sigg.:

………………... ………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

…………………………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

…………………………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

…………………………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

…………………………..nato/a  a …………………… il………………….residente……………….

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

- di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni.

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, di avere diretta conoscenza del fatto che i sopra elencati soci muniti di rappresentanza legale sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10 del D. M. 5.02.1998.

Allegati:

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso in cui la sottoscrizione della comunicazione venga apposta in presenza del dipendente addetto

.........................................., lì .............................

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

- ..........................................................................

- MODELLO   B

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................

Nato/a a ..................................................................Prov. di....................... il ...................................

residente in ................................................................................... Prov. .........................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

in qualità di responsabile tecnico dell’Impresa/Ente/Ditta .................................................................

............................................................................................................................... (ragione sociale)

con sede legale in ............................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

e con sede operativa in ....................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................

codice fiscale.........................................................................

partita IVA ............................................................................

- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:

- - di essere 	 cittadino/a italiano/a,

- cittadino/a di Stato membro della Unione Europea

- cittadino/a residente in Italia di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini

- italiani

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- - di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

- - di non essersi  reso/a colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che sono richieste ai sensi dell’art. 10 del Decreto Ministero Ambiente 28.04.98, n. 406;

- - di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- - di essere in possesso dell’idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui alle vigenti deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo:

- * il titolo di studio:

- * le esperienze maturate nei settori di attività  per i quali è richiesta l’autorizzazione:

- * la partecipazione ad appositi corsi di formazione:

- Allegati:

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso in cui la sottoscrizione della comunicazione venga apposta in presenza del dipendente addetto

.........................................., lì .............................

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

- ..........................................................................